# Intelligens épület

Intelligensnek nevezzük azokat az épületeket, amelyek automatikusan, azaz emberi beavatkozás nélkül, vagy minimális emberi beavatkozással képesek ellátni feladatukat. Megkülönböztetünk olyan rendszereket amelyek központi intelligencia , elosztott intelligencia valamint összetett intelligencia használatával működtetik az épületek berendezéseit, vagy fogadják azok jelzéseit. Az épületek működhetnek folyamatos emberi ráhatással, érzékelők paraméterei alapján, vagy az intelligenciát hordozó vezérlőkre letöltött szoftverek segítségével, távfelügyeletről; külön-külön, de akár egyszerre is. A távfelügyeletet meg lehet valósítani egy nyomógomb és egy ellenőrzőfény; érintőképernyő; egy vagy több távoli számítógép, hordozható számítógép; tenyérszámítógép segítségével egyaránt. Intelligens épület lehet egy bonyolultabb távirányítóval megvalósított házimozi terem, de egy okos otthon vagy okos iroda esetleg egy ipari épületkomplexum része, vagy egy luxusszálloda is.

## Intelligens funkciók

Az intelligencia tartalma:

- az alkalmazott technológia

- a megrendelői kívánságok

- a programozói és működtető szoftverek

- külső-belső szenzorok paraméterei

- klímavezérlés,

- világítástechnikai vezérlés,

- energia ellátás felügyelete,

- alternatív energiaforrások hobb kihasználása

- biztonságtechnikai rendszerek felügyelete azaz behatolásjelzés és védelem,

- benntartózkodás, egyéni jogosultságok kezelése,

- tűzjelzés és oltás,

- nyílászárók vezérlése és állapotának megjelenítése,

- szórakoztató elektronikai berendezések vezérlése,

- egyéb eszközök automatikus vagy kézi vezérlése,

- trendek, folyamatok regisztrálása és módosítása,

- magasfokú rugalmasság,

- teljeskörű vizualizáció,

- teljeskörű felügyelet és távirányíthatóság.

Gyakorlatilag minden olyan feladat, ami az üzemeltetés során adódik.

## Intelligens technológiák

Intelligens épület alatt sokan kizárólag az Instabus rendszerrel kialakított épületeket értik, holott ma már sokkal árnyaltabb a kép. Ez a rendszer csak egy a több ezerből, amelyek segítségével megvalósítható egy intelligens épület vezérlése és használata. Néhány rendszerelem a teljesség igénye nélkül:

- i²c [1] rendszerek, mikrokontrollerek (főként egyedi berendezésekbe építve, klímák, kazánok, szórakoztató elektronikai készülékek stb.)

- soros kommunikációval (RS232 [2] ) rendelkező egységek, rendszerek (párátlanítók, kártyaolvasók).

- 2 vagy 4 vezetékes buszrendszerek, központi intelligenciával (ISYNET GLT [3] ), vagy elosztott intelligenciával (KNX [4] )

- direkt címzésű buszrendszerek (ASI, Bticino, Globalfire)

- hagyományos automatizmusok (időzítők, fény és hőérzékelők, mozgás és jelenlét érzékelők)

- érintőképernyős terminálok (HMI) és érintőképernyős PC-k (TPC)

- RF, IR, Bluetooth, vagy WiFi távirányítók.

- modemek, nyomógombok és egyéb HMI-k

Terjedőben vannak a kizárólag TCP/IP protokollt használó, PC-k vagy beágyazott operációs rendszereket tartalmazó mikrogépek segítségével kiépített felügyeleti megoldások is, bár működésük gyenge pontja a használt operációs rendszer megbízhatósága és rendelkezésre állása.