# A lakás / ház energiafelhasználási értéke

| - Ez most sok vagy kevés? Méregetem a gázszámlámat, mert persze kifizetni mindig sok, de valóban ennyinek kellene lennie, mint amekkora számok ásítanak a csekken? Nos, remélem Önnek is segítségére lesz ez az oldal, hogy eldöntse. Az itt összegereblyézett információkat főleg német nyelvterületről nyertem, és megpróbáltam a saját viszonyainkkal korrigálni az ott leírtakat, de tényleg nagyon sokat segítene, ha megírná a véleményét, vagy esetleg ötleteket adna. Címem: mail @ xsany . com. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | Mindennek az alapja, hogy megtudjuk, hogy mennyi is megy el fűtésre. Ezt a jellemzőt a kWh/m2 tudjuk jellemezni, és összehasoníthatóvá tenni. Ehhez szükséges a gázszámlánk, melyről kiderül, hogy mennyi is volt a fogyasztásunk. |
| --- | --- | --- |

Nyilvánvaló, hogy nem a teljes gázmennyiség ment el fűtésre, hiszen a karácsonyi halászlé és is gázon főtt, és az esti kádban merengésünket is a gázzal melegített víz tette lehetővé.

A német energiaügynökség szerint ez a tétel az éves számlánk kb. 20%-át teszi ki, de persze akkor ismernünk kell az éves felhasználásunkat is. Lehet, hogy egyszerűbb, ha elővesz egy nyári - mondjuk augusztusi - gázszámlát (azért ne azt a hónapot válassza ki, amikor éppen Hawaii-on tanult éppen szörfözni). A nyári számlán valószínűleg nem szerepel fűtés, így a téli számlán szereplő mennyiségből kivonva a nyári számla mennyiségét jó eséllyel megkapjuk a fűtésre eltüzelt gázmennyiségünket.

Ha Ön alapos ember, és ismeri az éves fogyasztását, akkor

- vagy a teljes fogyasztás 80%-át veszi

- vagy kivonja a nyári hónap 12-szeresét a teljes fogyasztásból

|  |  | Eszerint, ha az éves fogyasztása 572,5 m3 gáz volt, akkor ennek a 80%-a (572,5 * 0,8) 458 m3. Elvileg ennyi ment fűtésre. |
| --- | --- | --- |

(Ha esetleg tényleg rendelkezésére áll mindkét adat, kérem, mindenképpen küldjön egy e-mail-t, nagyon érdekel, hogy a 20% tényleg jó közelítés, vagy sem - lehet, hogy csak Németországban állja meg a helyét, mert ott jellemzően kevesebb energia megy el fűtésre).

|  |  | Jó közelítéssel egy liter fűtőolaj illetve 1 m3 földgáz fűtőértéke nagyjából 10 kWh. Egészen precíz emberek kedvéért a fűtőértékek táblázatban is látható 34 MJ/m3-ből következően - 1 kW*h = 3.6 M_J - 9,44 kWh. |
| --- | --- | --- |

Így kiszámolhatjuk, hogy a 458 m3 gáz nagyjából 4580 kWh (pontosan: 4326 kWh).

|  |  | Ezt az értéket kell elosztani a lakásunk / házunk alapterületével, hogy megkapjuk a négyzetméterre levetített fűtési energia mennyiségét. A fenti esetben, ha feltételezzük, (illetve tudom), hogy az általam bérelt lakás 70 m2, akkor 4580 kWh / 70 m2= 65,4 kWh/m2. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Az Ön lakásának az energiafelhasználási értéke az alábbi skálán beazonosítható, hogy jó vagy rossz. Értelemszerűen a rossz érték azt jelenti, hogy még lehetne spórolni a fűtési számlán, de ehhez felül kell vizsgálni az Ön lakásának / házának a |
| --- | --- | --- |

- falszigetelését,

- nyílászáró szigetelését,

- a fűtőberendezés(ek) állapotát,

- és persze nem utolsó sorban az Ön fűtési szokásait.

# Fűtésdíj kalkulátor

A számológép használata előtt felhívom a figyelmét, hogy az itt közölt adatok pusztán közelítő jellegűek. Az oldallal az a célom, hogy segítsek tisztábban látni a tényeket, hiszen a gázár emeléssel kissé zavarossá vált, hogy a különböző energiahordozókkal működő fűtések közül melyik gazdaságos és mennyire. Remélem, segíthetek Önnek is megtalálni a választ.

Az első táblázatban jó közelítéssel meghatározhatja az egy év alatt fűtésre elhasznált energia mennyiségét. A sárga mezők minden esetben állíthatók, felülírhatók. Ha Ön például pontosan tudja a házának / lakásának a hőszükségletét, írja be a sárga rovatba!

Az űrlap teteje Lakás/ház alapterülete (m2):; 70; (10-). Energia szükséglet (W/m2):; Hőszigetelt, új épület Viszonylag új épület Régi, felújított épület Régi, felújítatlan épület; 50 60 75 85; (10-260). Teljes energiaszükséglet (kW) (= alapterület x energiaszükséglet/1000):; Hőszigetelt, új épület Viszonylag új épület Régi, felújított épület Régi, felújítatlan épület; 3.5 4.2 5.25 5.95. Éves fűtési idő (óra):; Rövid fűtési időszak (enyhe tél) Átlagos fűtési időszak Hosszabb fűtési időszak (hideg tél) Hosszú fűtési időszak (ice age); 1500 1800 2000 2200; (1500-2500). Éves energiafelhasználás (kWh): (1kWh = 3.6 MJ) (MJ):; 6300 22680. Az űrlap alja

# Árak fűtési módonként

A második táblázatban választ kaphat arra a kínzó kérdésre, hogy más fűtési móddal vajon mennyibe kerülne a ház / lakás kifűtése, és mennyibe kerül most. A gázfűtés sorokban kiszámolhatja, hogy mennyibe kerül a fűtése gázár-támogatással és anélkül. A COP tényezőről itt olvashat bővebben.

A felhasznált áraknak 2008.01.20 -án számoltam utoljára utána, további adatokat itt találhat.

Az űrlap teteje Fűtési mód; forint / MJ; A berendezés és a tüzelőanyag jellemzői; Fűtés- hatásfoka (%); Fűtési idény ára (Ft). villanyfűtés; 100. gázfűtés; kondenzációs gázkazán (cirkó) - padlófűtés új, nem kondenzációs cirkó - padlófűtés új, nem kondenzációs cirkó - radiátor régi gázkazán (cirkó) - padlófűtés régi gázkazán (cirkó) - radiátor régi gázkazán - radiátor; 100 94 90 80 70 65. Gázfűtés 40% ártámogatás 32% ártámogatás 25% ártámogatás 18% ártámogatás; kondenzációs gázkazán (cirkó) - padlófűtés új, nem kondenzációs cirkó - padlófűtés új, nem kondenzációs cirkó - radiátor régi gázkazán (cirkó) - padlófűtés régi gázkazán (cirkó) - radiátor régi gázkazán - radiátor; 100 94 90 80 70 65. hőszivattyú; Kollektoros hőszivattyú – padlófűtés Szondás hőszivattyú – padlófűtés Levegőhűtő hőszivattyú – padlófűtés Kollektoros hőszivattyú – radiátor Szondás hőszivattyú – radiátor Levegőhűtő hőszivattyú – radiátor; 4.2 COP 4.8 3.3 3.1 3.6 2.2. pellet-tüzelés; 1.73 2.69 1.93; Fa pellet vízteres kandalló Pelletkazán – padlóf. Pelletkazán – radiátor Zárt tűzterű kandalló Nyílt tűzterű kandalló Energiafű Napraforgómag; 90 88 84 40 30. széntüzelés; 1.01 1.175 1.94; Kőszén (lengyel) vízteres kandalló Új kazán – padlóf. Új kazán – radiátor régi kazán – padlóf. régi kazán – radiátor Zárt tűzterű kandalló Nyílt tűzterű kandalló Barnaszén brikett – ¦¦ – faszén – ¦¦ –; 90 88 84 70 60 40 30 – ¦¦ – – ¦¦ –. fatüzelés; 1.16 1.2; Kemény tüzifa – ¦¦ – Vegyes tüzifa – ¦¦ –; – ¦¦ – – ¦¦ –. * COP = coefficient of performance (=munkaszám, hatékonysági együttható), a hőszivattyú által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez felhasznált hajtási teljesítménynek. Értéke az üzemelési körülményekkel változhat  SPF (seasonal performance factor) = a COP egész évre levetített korrekciós értéke, ez összehasonlítható a többi fűtési rendszer hatásfokával.Az űrlap alja

## Megújuló?

Igen, valóban, ez egy megújuló energiákat ismertető oldal. Igen, a tények ellenem szólnak. A megújuló energiákat alkalmazni továbbra sem a legolcsóbb passzió (a szén nem megújuló energia).

A fatüzelés és a pellet-tüzelés (vízteres kandalló-val) alapanyaga viszont néhány év alatt megújul, és úgy érzem, hogy ezeknek az alkalmazása nem üt akkora léket a családi kasszán, hogy ne lenne érdemes bepróbálkozni velük.

A hőszivattyú sajnos még továbbra sem befutó, aminek egyrészt a magas villanyáram ár az oka, másrészt pedig a berendezés brutális ára, és a telepítés (engedélyezés) magas költségvonzata. Talán ha egyszer Magyarországon is megélnénk, hogy az állam ezekre a jövőnket kímélő megoldásokra is vetne némi alamizsnát a sokszáz milliós homokórák között - helyett.

Mindenesetre érdemes figyelemmel kísérni az energiahordozó árakat, szolgálhatnak még komoly meglepetésekkel.

## Kapcsolódó témakörök

A táblázathoz kapcsolódó, a www.kekenergia.hu oldalon fellelhető témakörök: Pellet, biogáz, biodízel, bioethanol, vízteres kandalló, hőszivattyú, abszorpciós hűtés, fűtő- és üzemanyagok költségeinek összehasonlítása, napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia.